Серия BD_P (barrier discharge, portable) ( портативные коаксиальные эксилампы с колбой, помещенной в кожух, снабженной воздушным охлаждением и отражателем.

[image: image1.png]



Конструкция портативной эксилампы барьерного разряда (BD_P): 1 – корпус; 2 – вентилятор; 3 – отражатель; 4 – колба; 5 – элементы схемы питания.

	Рабочая молекула
	XeСl*
	XeСl*

	( (max), нм
	308
	308

	Габариты окна, мм
	45 ( 45
	60 ( 90

	Потребляемая мощность, Вт
	( 80
	( 35

	Мощность излучения, Вт
	( 2
	( 2

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 100
	( 10

	Рабочая молекула
	KrBr*, Br2*
	KrCl*
	Cl2*
	XeBr*

	( (max), нм
	207, 289
	222
	259
	283

	Габариты окна, мм
	60 ( 90
	60 ( 90
	60 ( 90
	60 ( 90

	Потребляемая мощность, Вт
	( 35
	( 35
	( 35
	( 30

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 15
	( 20
	( 3
	( 20


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

