Серия CD_P (capacitive discharge, portable) ( портативные цилиндрические эксилампы с колбой, помещенной в кожух, снабженной воздушным охлаждением и отражателем.

[image: image1.png]——— e

Pl 1Y )

=

Lo o s e o e e o i ot 1|} Y] |

| e |

§

e
T





Конструкция портативной эксилампы емкостного разряда (CD_P): 1 – корпус; 2 – вентилятор; 3 – отражатель; 4 – колба; 5 – элементы схемы питания.

	Рабочая молекула
	XeBr*

	( (max), нм
	283

	Габариты корпуса, мм
	80 ( 80 ( 60

	Потребляемая мощность, Вт
	( 50

	Мощность излучения, Вт
	( 2

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 20


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

