Серия BD_PS_E (barrier discharge, point source, external) ( планарные эксилампы, излучающие из окна площадью 1 см2, с колбой, имеющей радиатор и вынесенной отдельно. 

Лампы этой серии работают при частотах 100 и 111.2 кГц от внутреннего запуска или в диапазоне от 60 до 596 кГц, исключая диапазоны мертвых частот 55.5 < f < 64.5 и 113 < f < 177. Максимумы излучения приходятся на частоты внешнего запуска 47.6 и 98 кГц. Параметры запускающего импульса: 1) полярность ( положительная; 2) амплитуда запуска 4(12 В;  3) длительность 1-2 микросекунды; 4) задержка запуска на 5 В - 520±25 нс, 10 В - 430 ± 20 нс.

[image: image1.png]



Эксилампа из серии BD_PS_E: 1 ( источник питания; 2 ( колба.

[image: image2.png]1,0

o o
o oo

NHTEHCUBHOCTb, OTH. efl.
o
N

0,2

I - ?XeCl-BKCI/IéJIaMHa

600 700





Спектры эксиламп из серии BD_PS_E.

[image: image3.png]2

OcBeLleHHOoCTb, MBT/cm

10

oo

(0))

N

1 2 3
PaccToaHue 0o BbIXOQHOro OKHa, CM




Светимость KrCl-эксилампы при запуске от внутреннего генератора.

[image: image4.png]2

OcBeLleHHOCTb, MBT/cm

PaccToaHue 0o BbIXOQHOro OKHa, CM




Светимость XeCl-эксилампы при запуске от внутреннего генератора.

PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

