Серия CD_L (capacitive discharge, large) (  протяженные цилиндрические эксилампы с колбой, помещенной в кожух, снабженной отражателем и воздушным охлаждением. 

[image: image1.png]10 cm





Конструкция протяженной эксилампы емкостного разряда (CD_L): 1 – вентиляторы; 2 – корпус; 3 – источник питания; 4 – отражатель; 5 – колба.

	Рабочая молекула
	XeCl*

	( (max), нм
	308

	Габариты корпуса, мм
	190 ( 240 ( 500

	Потребляемая мощность, Вт
	( 85

	Мощность излучения, Вт
	( 5

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 12


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

