Серия SBD_PS (surface barrier discharge, point source) ( эксилампы поверхностного барьерного разряда, излучающие из окна площадью 1 см2, с колбой, помещенной в кожух и снабженной воздушным охлаждением. 

[image: image1.png]



Внешний вид эксиламп из серии SBD_PS.

	Рабочая молекула
	KrCl*
	XeBr*

	( (max), нм
	222
	283

	Габариты корпуса, мм
	90 ( 90 ( 200
	90 ( 90 ( 200

	Потребляемая мощность, Вт
	( 30
	( 30

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	3
	7


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

