Серия CD_E (capacitive discharge, external) ( цилиндрические эксилампы с вынесенными колбами. 

Эта серия представлена большим разнообразием эксиламп, отличающихся длиной, диаметрами и разрядными промежутками использованных колб. Поскольку колба в этом случае расположена отдельно от источника питания, эти эксилампы наши широкое применение в научных экспериментах. Но для стационарного и долговременного использования эти эксилампы менее пригодны, чем эксилампы других серий. 
[image: image1.png]



Общий вид ламп серии СD_E.

	
	Рабочая молекула

	
	XeCl
	KrCl
	XeBr

	( (max), нм
	308
	222
	283

	Полуширина B(X полосы, нм
	7
	5
	8

	Габариты колбы, мм
	( 4 ( 30
	( 6 ( 41
	( 4 ( 30

	Потребляемая мощность, Вт
	( 40
	( 60
	( 70

	Мощность излучения, Вт
	5
	7
	10








PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

