Серия BD_E_R (barrier discharge, external, reactor) ( простой фотореактор, образованный эксилампой и внешней камерой из нержавеющей стали для облучения газов и жидкостей, снабженный источником питания.
[image: image1.png]



Общий вид фотореактора BD_E_R: 1 – источник питания; 2 – реактор; 
3 – штуцера для подачи/выхода газа/жидкости.
	Рабочая молекула
	Xe2*

	( (max), нм
	172

	Габариты источника питания, мм
	260 ( 190 ( 90

	Габариты реактора, мм
	ø60 ( 1300 ( 75

	Потребляемая мощность, Вт
	( 300

	Мощность излучения, Вт
	( 10

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 14


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

