Серия BD_Cs (barrier discharge, cascade) ( протяженные коаксиальные эксилампы, снабженные воздушным/водяным охлаждением и общим отражателем, собранные в каскад.

[image: image1.png]



Общий вид эксиламп серии BD_Cs: 1 –источник питания; 2 ​( каскад из 6 колб;  3 – система охлаждения.

	Рабочая молекула
	Xe2*

	( (max), нм
	172

	Габариты эксилампы, мм
	450 ( 300 ( 60

	Габариты источника питания, мм
	410 ( 320 ( 90

	Потребляемая мощность, Вт
	( 2100

	Площадь излучающей поверхности, см2
	480

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 120


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

