Серия BD_EF (barrier discharge, external with flange) ( коаксиальные эксилампы с колбой вне источника питания с герметизирующим фланцем.
[image: image1.png]



Конструкция двухбарьерной эксилампы с фланцем (BD_EF): 1 –источник питания; 2 – колба; 3 – герметизирующий фланец.

	Рабочий газ
	Xe
	Xe+добавка

	( (max), нм
	172
	168, 172

	Габариты корпуса, мм
	300 ( 80 ( 60
	300 ( 80 ( 60

	Потребляемая мощность, Вт
	( 30
	( 30

	Мощность излучения, Вт
	( 1.5
	( 1.5

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 15
	( 15


[image: image2.jpg]f T T T T T T 1
140 150 160 170 180 190 200 210
A, M




Спектр эксилампы BD_EF для смеси Xe с добавкой.
[image: image3.png]



Общий вид однобарьерной эксилампы с фланцем (BD_EF): 1 –источник питания; 2 – колба; 3 – герметизирующий фланец.

	Рабочая молекула
	Xe2*

	( (max), нм
	172

	Габариты корпуса, мм
	265 ( 80 ( 60

	Потребляемая мощность, Вт
	( 30

	Мощность излучения, Вт
	( 0.6

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 14


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

